Supplementary Table 1. Changes in pacemaker parameters.

|  | CR group (n = 12) |  |  | Non-CR group (n = 15) |  |  | Inter-group p value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baseline | Follow-up | p value | Baseline | Follow-up | p value | Baseline | Follow-up |
| P/R wave sensing | 2.6 ± 1.2/13.0 ± 3.2 | 1.8 ± 1.2/14.1 ± 2.9 | 0.031/0.224 | 2.4 ± 0.9/11.7 ± 4.3 | 2.5 ± 1.6/13.4 ± 4.9 | 0.553/0.085 | 0.44/0.159 | 0.291/0.654 |
| A/V lead threshold | 0.7 ± 0.2/0.6 ± 0.1 | 0.7 ± 0.3/0.7 ± 0.1 | 0.834/0.215 | 0.5 ± 0.2/0.5 ± 0.1 | 0.7 ± 0.2/0.7 ± 0.2 | 0.006/< 0.001 | 0.052/0.098 | 0.962/0.49 |
| A/V lead impedance | 526.0 (410.0, 565.0)/ 721.0 (618.3, 853.0) | 480.0 (41.0, 566.3)/ 589.0 (530.0, 646.0) | 0.477/ 0.005 | 460.0 (437.0, 540.0)/ 627.0 (589.0, 703.0) | 465.0 (418.0, 535.5)/ 560.5 (523.5, 594.5) | 0.552/0.007 | 0.342/0.07 | 0.964/0.19 |
| A/V pacing burden | 59.3 (12.0, 94.5)/ 1.0 (0.2, 95.0) | 75.7 (21.6, 96.8)/ 4.1 (0.8, 38.1) | 0.286/0.878 | 66.1 (27.1, 97.0)/ 1.0 (0.2, 95.0) | 72.5 (18.9, 94.3)/ 4.2(0.8, 56.5) | 0.875/0.444 | 0.846/0.149 | 0.834/0.159 |

A, atrial; CR, cardiac rehabilitation; V, ventricular